## (13)D.3单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程项目费 | 50690.35
1.1 | 定额人工费 | 2132.37
1.2 | 定额机械费 | 276.55
1.3 | 综合费 | 699.03
2 | 措施项目费 | 77.08
3 | 不可竞争费 | 257.75
3.1 | 安全文明施工费 | 257.75
3.2 | 工程排污费 | 0
4 | 其他项目 | 0
4.1 | 暂列金额 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 | 0
4.3 | 计日工 | 0
4.4 | 总承包服务费 | 0
5 | 税金 | 4592.27
6 | 工程造价 | 55617.45
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (12)E.1分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中
号 |  |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
|  |  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费
1 | 030408001001 | 电力电缆 ZC-YJV-3*70+2*35mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV-3*70+2*35mm2 3.材质：铜芯 | m | 45 | 185.22 | 8334.9 | 237.15 | 45.9
2 | 030408006001 | 电力电缆头 ZC-YJV-3*70+2*35mm2 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV-3*70+2*35mm2 3.材质：铜 | 个 | 2 | 130.17 | 260.34 | 94.64
3 | 030408001002 | 电力电缆 ZC-YJV-3*50+2*25mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格：ZC-YJV-3*70+2*35mm2 3.材质：铜芯 | m | 200 | 134.68 | 26936 | 856 | 204
4 | 030408006002 | 电力电缆头 ZC-YJV-3*50+2*25mm2 | 1.名称：电缆终端头 2.规格：ZC-YJV-3*70+2*35mm2 3.材质：铜 | 个 | 8 | 116.86 | 934.88 | 324.8
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电柜 2.规格：600*300*1500mm 3.内部配置：1个塑壳断路器160A，3个电流互感器150/5，1个分时电表，浪涌保护器，二次配线，接地端子排等 | 台 | 5 | 2821.76 | 14108.8 | 583.1 | 26.65
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 | 115.43 | 115.43 | 36.68
|  | 合 计 |  |  |  |  | 50690.35 | 2132.37 | 276.55
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (11)附录F措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 2408.92 | 0.5 | 12.04
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 2408.92 | 1 | 24.09
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 2408.92 | 0.7 | 16.86
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 2408.92 | 0.3 | 7.23
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 2408.92 | 0.6 | 14.45
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 2408.92
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 2408.92 | 0.1 | 2.41
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 2408.92
|  | 合计 |  |  | 77.08
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (10)附录G不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | AF-01 | 环境保护费 | 2408.92 | 0.9 | 21.68
2 | AF-02 | 文明施工费 | 2408.92 | 2.8 | 67.45
3 | AF-03 | 安全施工费 | 2408.92 | 2.4 | 57.81
4 | AF-04 | 临时设施费 | 2408.92 | 4.6 | 110.81
5 | AF-05 | 工程排污费 | 2408.92
|  | 合计 |  |  | 257.75
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (9)H.1其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (8)H.2暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1
2
3
4
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (7)H.3专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注
1
2
3
4
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (6)H.4计日工表
H.4 计日工表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元）
一 | 人工
1
2
3
4
人工费小计
二 | 材料
1
2
3
4
5
6
材料费小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
施工机械费小计
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (5)H.5总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 1
2 | 发包人提供材料 |  |  | 1
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (4)附录I税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 | 51025.18 | 9 | 4592.27
| 合 计 |  |  |  | 4592.27
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (3)J.1材料（工程设备）暂估单价
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元）
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (2)J.2发包人提供材料（工程设备
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
合 计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (1)J.3承包人提供材料（工程设备
J.3 承包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：龙山院区各大楼热水加热电缆铺设.安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价 | 投标单价 | 备注
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】