# 货物需求及技术要求

### 货物需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格 | 最高限价（元） |
| 1 | 活性炭1865标配量 | 1套 | 1865 | 3500 |
| 阳树脂 | 1套 | 001\*7 | 3200 |
| 反渗透膜 | 3支 | 8040 | 19800 |

### 此报价包含更换服务，所投耗材需匹配医院惠邦HB-R0120II型水机使用。

### 二、货物质量及售后服务承诺

货物质量：中标人提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准。

售后服务承诺：接到甲方供货通知或其他关于产品问题，供应商应在48小时内做出有效响应。

###

### 三、验收

 中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果经双方确认后生效。