眼科显微镜器械一批

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 省平台价（元） | 数量 | 采购限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微有齿镊 | 85×0.12,1×2齿 |  |  | 4 |  |
| 2 | 显微无齿镊 | 115×6，直平台，标准 |  |  | 4 |  |
| 3 | 撕囊镊 | 85×13×45°直尖头，精细 |  |  | 8 |  |
| 4 | 晶体植入镊 | 108角弯，弧形头，5.5/6.0，簧式圆柄 |  |  | 1 |  |
| 5 | 眼用镊 | 100直有钩，无齿 |  |  | 4 |  |
| 6 | 角膜剪 | 105弯钝头，短刃 |  |  | 4 |  |
| 7 | 眼用剪 | 100弯尖头 |  |  | 4 |  |
| 8 | 膜状内障剪 | 95头长12.5，锐尖，弯型 |  |  | 3 |  |
| 9 | 虹膜拉钩 | 角型，K型头 |  |  | 2 |  |
| 10 | 晶体定位器 | 120×0.15角型，直，T型头 |  |  | 2 |  |
| 11 | 斜视钩 | 130×13×Φ1.5 |  |  | 4 |  |
| 12 | 晶体碎核器 | 130、90°球头勾/锐勾，双头 |  |  | 3 |  |
| 13 | 碎核钩 | 角弯，直形 |  |  | 2 |  |
| 14 | 开睑器 | 丝状可调，50×14 |  |  | 4 |  |
| 15 | 眼用测量规 | 0-20，直 |  |  | 2 |  |
| 16 | 虹膜复位器 | 120×14×0.7 |  |  | 2 |  |
| 17 | 不锈钢消毒盒 | 234×172×23 |  |  | 3 |  |
| 18 | 虹膜顶压器 |  |  |  | 2 |  |