附件三：

骨科手术器械一批

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 报价（元） | 省平台价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓钳 | 软组织002号 | 2把 |  |  |
| 2 | 韧带剪 | 160mm | 2把 |  |  |
| 3 | 蓝钳（肌腱钳） | 1号、3号、4号 | 各2把 |  |  |
| 4 | 椎板咬骨钳 | 弧型，220mm×3.0×110° | 2把 |  |  |
|  |  | 加长：260*2mm*90° | 2把 |  |  |
|  |  | Z型，260mm×2.0×130° | 1把 |  |  |
| 5 | 双关节咬骨钳 | 尖头微弯240mm | 2把 |  |  |
|  |  | 尖头直241mm | 2把 |  |  |
|  |  | 直头240×2mm | 2把 |  |  |
|  |  | 直头240×3mm | 2把 |  |  |
|  |  | 直头240×4mm | 2把 |  |  |
|  |  | 直头240×5mm | 2把 |  |  |
|  |  | 直头240×6mm | 2把 |  |  |
| 6 | 单关节咬骨钳 | 直头160×2mm | 2把 |  |  |
|  |  | 直头160×3mm | 2把 |  |  |
|  |  | 直头160×4mm | 2把 |  |  |
|  |  | 弯头160×2mm | 2把 |  |  |
|  |  | 弯头160×3mm | 2把 |  |  |
|  |  | 弯头160×4mm | 2把 |  |  |
| 7 | 棘突剪 | 弯头260mm | 2把 |  |  |
| 8 | 带齿骨刮匙 | 胶木柄：300*3mm,300*4mm | 各2把 |  |  |
| 9 | 颈椎拉钩 | 大号：195*25*57，小号：175*25*50 | 各2把 |  |  |
| 10 | 指骨撬 | 头宽6mm,头宽8mm | 各2套 |  |  |
| 11 | 双头骨膜剥离器 | 手指骨膜：大号，小号 | 各4把 |  |  |
| 12 | 双头肌肉拉钩 | 大号，小号 | 各4把 |  |  |
| 13 | 微创迷你拉钩 | （迷你皮肤拉钩2齿） | 4把 |  |  |
|  |  | （迷你皮肤拉钩3齿） | 4把 |  |  |
|  |  | （迷你皮肤拉钩4齿） | 4把 |  |  |
|  |  | （迷你肌肉拉钩2齿） | 4把 |  |  |
|  |  | （迷你肌肉拉钩3齿） | 4把 |  |  |
| 14 | 克氏针撑开钳 | 1.5-2.5mm | 2把 |  |  |
| 15 | 克氏针加压钳 | 1.5-2.5mm | 2把 |  |  |
| 16 | 双关节钢丝剪 | 2.0mm（小力剪） | 2把 |  |  |
|  |  | 3.0mm（加强型小力剪） | 4把 |  |  |
| 17 | 平头钢丝钳 | 2.5mm（老虎钳） | 2把 |  |  |
| 18 | 钢丝导引器 | 大、中、小 | 各2把 |  |  |
| 19 | 直型钢丝导引器（空心） | 大、中、小 | 各2把 |  |  |
| 20 | 无极带尖复位钳 | 260mm（带球头） | 2把 |  |  |
| 21 | 无极骨板复位钳 | 140mm\170mm（无极骨板锁定钳） | 各2把 |  |  |
| 22 | 上、下肢器械箱 |  | 各2套 |  |  |
| 23 | 骨刀器械包 |  | 2套 |  |  |
| 24 | 颈椎手术器械包 |  | 2套 |  |  |
| 25 | 腰椎手术器械包 |  | 3套 |  |  |