## 1.1 A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| 安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年03月14日

## 1.2 B.1 招标工程量清单扉页
B.1 招标工程量清单扉页
|  | 安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年03月14日 |  | 复 核 时 间： | 2024年03月14日

## 1.3 附录C 总说明
总说明
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 |  | 第1页 共1页
一、工程概况 该工程为安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程。主要做法为：墙面新做隔墙、局部墙面出新、线路改造等配套装饰项目。 二、编制依据 1、2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》； 2、江苏众策工程设计有限公司设计的《安庆市第一人民医院龙山院区感染楼装饰改造工程》施工图纸、图纸疑问回复。 三、相关说明 1、本次编制范围为图纸中二三层办公室、主任办公室、护士站及治疗室，其他房间不在本次编制范围内； 2、本清单中描述不详的，投标人应结合工程施工图纸、相关规范、投标人自身施工水平并考虑完成每个项目的所有工序及有可能发生的其他措施费用进行报价。
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 390103001001 | 砌体拆除 |  | 1、拆除墙体 | m3 |  | 70.370
2 | 390104002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1、钢筋混凝土构件拆除 | m3 |  | 3.600
3 | 390107002001 | 块料面层拆除 |  | 1、块料面层拆除 | m2 |  | 17.710
4 | 390106001001 | 门窗拆除 |  | 1、门窗拆除 | m2 |  | 52.680
5 | ZB390101001005 | 吧台拆除 |  | 1、吧台拆除 | 项 |  | 1.000
6 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 |  | 1、天棚龙骨及饰面拆除 | m2 |  | 105.960
7 | 390110001001 | 铲除油漆、涂料面 |  | 1、铲除油漆、涂料面 | m2 |  | 184.870
8 | 391527001001 | 灯具拆除 |  | 1、灯具拆除 | 套 |  | 26.000
9 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 1、建筑垃圾外运，运距由投标人自行考虑 | m3 |  | 121.250
10 | 390904003001 | 块料楼地面 |  | 1、地面修复（参照现状地面） | m2 |  | 59.500
11 | 390907003001 | 块料踢脚线 |  | 1、踢脚线修复（参照现状踢脚） | m2 |  | 3.930
12 | 391103006001 | 天棚面层 |  | 1、天棚修复（含龙骨及面层 ），按拆除墙体两侧0.6m考虑（参照现状天棚恢复） | m2 |  | 123.620
13 | 391008004001 | 墙面装饰板 |  | 1、9.5mm双层轻钢龙骨石膏板内置隔音棉，高度为2700mm | m2 |  | 37.530
14 | 010802001001 | 成品钢制门 |  | 1、部位：成品钢制门 2、其他：详见设计图纸及效果图 | m2 |  | 3.780
15 | 391010001001 | 成品玻璃隔断 |  | 1、玻璃隔断，高度2.7m（含玻璃平开门） 2、具体做法详见图纸 | m2 |  | 37.800
16 | 391201015002 | 室内墙面乳胶漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：底漆一遍、面漆二遍 2、部位：办公室、主任办公室、护士站及局部修补 | m2 |  | 337.900
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 391202001002 | 墙面满批腻子 |  | 1、刮腻子要求：内墙满批腻子 二遍 2、部位：办公室、主任办公室、护士站及局部修补 | m2 |  | 337.900
18 | ZB390101001006 | 办公区以及主任办公室原始新风出口重新封闭 |  | 1、办公区以及主任办公室原始新风出口重新封闭 | 项 |  | 1.000
19 | ZB390101001007 | 治疗室柜子 |  | 1、治疗室柜子（含水池） 2、治疗室柜子柜体为木质，台面建议 0.8mm厚不锈钢拉丝台面，尺寸为500mm*750mm | m |  | 24.500
20 | ZB390101001008 | 护士站吧台 |  | 1、护士站吧台 2、柜体材质为木质，台面为白色人造石15mm厚，尺寸为700mm*1050mm | m |  | 17.000
21 | 030404035001 | 五孔插座 |  | 1、名称：五孔插座 | 个 |  | 112.000
22 | 030404035002 | 空调插座 |  | 1、名称：空调插座 | 个 |  | 4.000
23 | 030502012001 | 网线插座 |  | 1、名称：网线插座 | 个 |  | 52.000
24 | 030502012002 | 电话插座 |  | 1、名称：电话插座 | 个 |  | 14.000
25 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、600*600平板灯 | 套 |  | 26.000
26 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联开关 | 个 |  | 4.000
27 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：双联开关 | 个 |  | 6.000
28 | 391402001001 | 垂直运输 |  | 1、垂直运输 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | XC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 0.650
3 | XC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 1.000
4 | XC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.200
5 | XC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.800
6 | XC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | XC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.200
8 | XC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | XF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.000
2 | XF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 1.600
3 | XF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 5.200
4 | XF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 3.200
5 | XF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 6000.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 4000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 10000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 6000.00
合 计 |  |  |  |  | 6000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 线路改造等 |  |  |  | 4000.00
合 计 |  |  |  |  | 4000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安庆市第一人民医院龙山院区感染楼二层三层装饰改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】