2-8℃医用冷藏冰箱技术参数

1、样式：立式，双开门。

★2、有效容积≥760升，须提供投标产品型号的制造商盖章的“铭牌”、“彩页”和《技术白皮书》作为佐证材料。

3、温度范围：箱内温度2～8℃。

4、门体配备：采用双层钢化玻璃门，带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。

★5、蓄电池：标配蓄电池设计，在断电情况下，为温控器提供48小时以上的断电报警时长。

6、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

7、均匀度：大风机和分层送风技术，确保箱内温度均匀度≤1.5℃。

★8、波动性：配备至少5个传感器，控温精准，确保箱内温度波动值≤1℃，须提供投标产品型号的《检验报告》作为佐证材料。

9、提供相关资质和证书：

（1）具备医疗器械生产许可证；

（2）具备医疗器械注册证；