**安庆市第一人民医院消毒供应中心追溯用打印碳带等一批采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **单位** | **单价限价/元** | **三年预估使用量** | **备注** |
| 1 | 压力蒸汽灭菌用打印化学指示标签 | 1.尺寸：77mm\*50mm，双层三联。 2.适用于压力蒸汽灭菌器。 3.标签有双层不干胶，双层底纸，二次可撕，方便粘贴病历。打印层为防水、不易撕破的合成纸材料，耐磨，耐潮湿。 4.指示用油墨不含铅。 5.有消毒产品备案信息。 | 张 | 0.5 | 60000 |  |
| 2 | 打印指示标签 | 1.尺寸：77mm\*50mm，双层三联。 2.适用于压力蒸汽\过氧化氢\环氧乙烷灭菌器。 3.标签有双层不干胶，双层底纸，二次可撕，方便粘贴病历。打印层为防水、不易撕破的合成纸材料，耐磨，耐潮湿。 4.有消毒产品备案信息。 | 张 | 0.5 | 60000 |  |
| 3 | 追溯系统用打印碳带 | 1.规格：80mm\*300m。 2.与打印标签配套使用，高温灭菌环境下不会对包产生二次污染，灭菌后字迹清楚，可保存五年。**（需提供承诺函）** | 卷 | 200 | 20 |  |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2.合同期：三年供应期，预计使用量仅供投标人参考，按实结算。  3.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。  4.中标产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；中标产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。  5.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。 | | | | | | |