自动脱帽离心机技术参数

1、★转子配置：自动脱帽2~7ml×120管真空采血管 (最高转速4000rpm，最大相对离心力3309×g）

2、可同时兼容2~7ml真空采血管的脱帽及不脱帽，三种离心使用上一体兼容，转换更方便。

★3、落地式设计，高清液晶显示，人性化界面，显示直观，操作简单便捷。同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机；

4、最高转速：6500rpm；最大相对离心力：5091×g；总功率：850W；

★5、线性驱动，10档加速10档减速，可根据样本属性不同选择设置，保证样品更佳的分离

6、采用灵敏度超高的电磁感应门保、双电子门锁扣设计，设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护功能，确保运行安全。

7、特殊降噪系统，为实验空间提供更舒适的实验环境。

8、最大容量：4×750ml；定时范围：1s～99h59min；

9、整机噪声：≤ 65dB（A）；外形尺寸(长×宽×高)：750×580×900；

10、转速精度：±10r/min；

11、质保期：三年