**安庆市第一人民医院C14呼气试验标本采集卡采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **三年预估****使用量** | **最高限价****（单价）** |
| 1 | C14呼气试验标本采集卡 | 1、采集卡和呼气嘴一体式包装，一卡一嘴。★2、呼气嘴是用过微生物学培养。4、揭开集气卡窗口直接测量。5、呼气样本采集卡通用性、兼容性、匹配性强，可用于其他品牌检测平台。★6、呼气样本采集卡的氢氧化物含量200mg±20mg。7、呼气样本采集卡尺寸长度137mm±10mm。8、呼气样本采集卡宽度63mm±3mm。9、呼气样本采集卡厚度应≤4.0mm。10、终点指示剂在遇酸性物质后的颜色与初始颜色相比较应具有明显的差异。11、呼气样本采集卡的吸收片水分含量<10.0%。★12、提供呼气样本采集卡的独立医疗器械注册证。13、配套尿素[14C]胶囊常温密封贮存，无需冷链。尿素[14C]胶囊规格为1uCi。尿素[14C]胶囊包装工艺采用瓶装胶囊颗粒。(提供药品国家环境保护总局豁免函。) | 人份 | 12000人份 | 24元/人份 |
| 说明：1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。2.合同期：三年服务期，预估使用量仅供投标人报价时参考，按实结算。3.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。 4.所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。5.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，需按国家、省医保带量采购等相关政策执行。6.投标人中标后在供货范围内按采购人要求的规格、型号供货；投标人中标后须提供与中标产品配套的相应的配件（应考虑此项费用，采购人不再另行支付）。 7.标★项需在投标时提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书或已标明的证明材料）予以证明，未提供或提供的不符合参数要求的按无效标处理。如投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。 8.投标人所投产品单价不得高于该产品单价最高限价，否则视为无效响应。 |