采购需求清单

| 序号 | 货物名称 | 需求描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 1.检测速度：生化比色分析恒速：≥800 测试/小时,可选配ISE模块; 生化+ISE：≥1200测试/小时； 2.运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换； | 1台 |
| 序号 | 耗材名称 | 需求描述 | 单位 |
| 1 | 谷草转氨酶 | 1、配套所投全自动生化分析仪使用； 2、三年配送服务期，按需采购 | 人份 |
| 2 | 白蛋白 |  | 人份 |
| 3 | 总蛋白 |  | 人份 |
| 4 | 谷丙转氨酶 |  | 人份 |
| 5 | 总胆红素 |  | 人份 |
| 6 | 直接胆红素 |  | 人份 |
| 7 | 钙 |  | 人份 |
| 8 | 葡萄糖 |  | 人份 |
| 9 | 碱性磷酸酶 |  | 人份 |
| 10 | Y-谷氨酰氨基转移酶 |  | 人份 |
| 11 | 镁 |  | 人份 |
| 12 | 磷 |  | 人份 |
| 13 | 乳酸脱氢酶 |  | 人份 |
| 14 | 甘油三酯 |  | 人份 |
| 15 | 总胆固醇 |  | 人份 |
| 16 | 高密度脂蛋白 |  | 人份 |
| 17 | 低密度脂蛋白 |  | 人份 |
| 18 | 载脂蛋白A1 |  | 人份 |
| 19 | 载脂蛋白B |  | 人份 |
| 20 | 抗链球菌O |  | 人份 |
| 21 | 类风湿因子 |  | 人份 |
| 22 | 淀粉酶 |  | 人份 |
| 23 | 补体3 |  | 人份 |
| 24 | 补体4 |  | 人份 |
| 25 | 胆碱酯酶 |  | 人份 |
| 26 | 免疫球蛋白A |  | 人份 |
| 27 | 免疫球蛋白G |  | 人份 |
| 28 | 免疫球蛋白M |  | 人份 |
| 29 | C反应蛋白 |  | 人份 |
| 30 | 脂肪酶 |  | 人份 |
| 31 | 前白蛋白 |  | 人份 |
| 32 | 超敏C反应蛋白 |  | 人份 |
| 33 | 腺苷脱氨酶 |  | 人份 |
| 34 | 特异性生长因子 |  | 人份 |
| 35 | 总胆汁酸 |  | 人份 |
| 36 | α-L-岩藻糖苷酶 |  | 人份 |
| 37 | 脂蛋白a |  | 人份 |
| 38 | 甘胆酸 |  | 人份 |
| 39 | 乳酸 |  | 人份 |
| 40 | 转铁蛋白 |  | 人份 |
| 41 | 游离脂肪酸 |  | 人份 |
| 42 | 载脂蛋白E |  | 人份 |
| 43 | 单胺氧化酶 |  | 人份 |