**货物需求及参数要求**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **技术参数** | **单位** | **三年预估**  **使用量** | **最高限价**  **（单价）** |
| 1 | 医用重组胶原蛋白敷面贴 | 21cm\*25cm | 1.适用范围：为非慢性创面(如浅表性创面、机械创伤、小创口、I度或浅II度的烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面、敏感性皮肤、炎症导致的浅表性皮肤小创口、皮肤过敏、痤疮受损创面)及周围皮肤的修复和愈合提供微环境,促进创面愈合。 2.结构及组成：由重组人源化胶原蛋白等材料和纯化水配成的溶液和非织造布组成。 3.该产品以无菌状态提供，一次性使用。 | 片 | 8000片 | 22元/片 |
| 2 | 医用冰袋 | ≥130g/袋 | 1、由降温物质(凝胶状高分子蓄冷剂）和外袋(PVC复合布或尼龙布)及固定器具组成。 2、性能指标：在常温下将医用冰袋内的水袋捏破，冰袋的温度降低10℃左右。 3、产品有一类医疗器械备案凭证。 | 袋 | 9400袋 | 5.5元/袋 |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2.合同期：三年服务期，预估使用量仅供投标人报价时参考，按实结算。  3.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。  4.所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。  5.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，需按国家、省医保带量采购等相关政策执行。  6.投标人所投产品单价不得高于该产品单价最高限价，否则视为无效响应。 | | | | | | |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保证投标产品的质量，其供货时剩余有效期时间不得少于有效期的2/3。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

1. **供货期**

自合同执行之日起三年或采购费用总额达到中标总价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

**四、供货及售后要求**

1.中标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。  
**六、付款方式**

本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。