**货物需求及参数要求**

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **技术参数** | **单位** | **三年预估**  **使用量** | **最高限价**  **（单价）** |
| 1 | 病毒采样试剂盒 | 各规格 | 1.规格：独立包装，每单位包装包含采样管1支、采样拭子1支。  2.采样管：10mL容量管（可直立），液体装量不少于3.5mL。  3.采样管中含玻璃珠，直径要求为3.0±1mm，用于加快病毒的洗脱，提升拭子释放率。  4.产品为二类医疗器械。为无菌产品，采用辐照灭菌方式。非灭活型病毒采样管，可供病毒分离使用。  5.稳定性：产品在5-25℃可保存12个月。  6.样本保存效果：病毒样本在2℃-8℃保存于病毒采样试剂盒48h，RT-PCR核酸检测仍为阳性。 | 支 | 6000 | 11元/支 |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2.合同期：三年服务期，预估使用量仅供投标人报价时参考，按实结算。  3.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。  4.所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求。  5.服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，需按国家、省医保带量采购等相关政策执行。  6.投标人所投产品单价不得高于该产品单价最高限价，否则视为无效响应。 **7.投标文件中须提供“病毒采样试剂盒”某个批次的灭菌报告复印件。** | | | | | | |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保证投标产品的质量，其供货时剩余有效期时间不得少于有效期的2/3。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

1. **供货期**

自合同执行之日起三年或采购费用总额达到中标总价时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

**四、供货及售后要求**

1.中标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。  
**六、付款方式**

本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。