**安庆市第一人民医院高流量氧疗耗材一批采购项目**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **采购需求（技术参数）** | **单位** | **预估三年使用量** | **单价限价/元** | **备注** |
| 1 | 鼻塞管路 | 1、适用范围：高流量氧疗； 2、配套飞利浦VUN-001型呼吸湿化治疗仪、迈思HUMID-BH型高流量氧疗机使用 | 根 | 400 | 100 |  |
| 2 | 加热管路（含湿化罐） | 1、适用范围：高流量氧疗； 2、配套飞利浦VUN-001型呼吸湿化治疗仪使用 | 套 | 150 | 300 |  |
| 3 | 加热管路（含湿化罐） | 1、适用范围：高流量氧疗； 2、配套迈思HUMID-BH型高流量氧疗机使用 | 套 | 250 | 200 |  |