|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **序号** | **材料名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 不锈钢管路 | 套 | 1 | 增加14个床位所需的主管路 |
| 2 | 小循环及组件 | 套 | 14 | 含小循环、床旁管路、三通、四通、保温、配件等 |
| 3 | 施工费 | 项 | 1 | 不锈钢管路现场焊接 |
| 采购限价 | 100000元 |
| 备注 | 1、包含运费、税费、安装及管路消毒等一切费用。2、中标后一周内完成施工。 |

龙山院区血透中心血透管路加装项目工程量清单及采购限价