# **货物需求及参数要求**

根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

**一、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **三年预估****使用量** | **拟采购单价最高限价（元）** | **规格** | **备注** |
| 1 | 医用干式胶片 | 1、胶片名称及要求：医用干式热敏胶片（非碳粉、非喷墨），采用明室装载，胶片在灯光下安装不曝光2、规格：10×12英寸、14×17 英寸 3、分辨率：≥508dpi 4、灰阶对比：≥14bit 5、灰雾密度：≤0.086、最大密度：≥2.77、热敏胶片环保、无毒害（提供检测报告）8、打印技术：直接成像（干式打印，提供图像输出方法证明证书）。9、图像打印机打印速度： ≥60 张/小时。10、片盒数量与容量：标配在线≥2个供片盒，并且每个片盒可以支持任意规格的胶片，单个片盒容量≥100张。 | 张 | 13000张 | 7元/张 | 各规格 |  |
| **说明：****1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货；****2、本项目预计采购量仅供投标人参考；****3、本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目进入采购人医院SPD管理；****4、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。****5、供货期限内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行；****6、中标人供货价格计算方式如下：最高限价（单价）×中标费率=供货价格（单价）。如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目供货价格（单价），则按平台限价（单价）×中标费率=供货价格（单价）。供货价格即为合同价款。****7、所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求；所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求(如：在平台配送等)。****8、最高投标费率：100%。**9、中标人**供货期内需提供2台配套影像打印平台，并负责与his系统连接，可同时打印胶片和报告。若与his系统连接时发生费用由中标人承担，投标人报价综合考虑，采购人不再另行支付。** |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保证投标产品的质量，其供货时剩余有效期时间不得少于有效期的2/3。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

**三、供货期**

自合同执行之日起三年或采购费用总额达到中标总价（预算金额×中标费率）时，两者以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

**四、供货及售后要求**

1.中标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。
 **六、付款方式**

本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。